**武汉市第四医院2022年气体灭火（七氟丙烷）需充装情况清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **所在位置** | **规格** | **数量（瓶）** |  **重量** |
| **古田院区**一号楼负一层 | 150kg | 2瓶 | 300kg |
| **古田院区**六号楼一层配电房 | 70kg | 3瓶 | 210kg |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **所在位置** | **规格** | **数量** |  |
| **武胜路院区**一号楼三层 | 150kg | 1瓶 | 150kg |
| **武胜路院区**大楼负一楼配电房 | 150kg | 1瓶 | 150kg |

合计：810kg

2022年保卫科支出预算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 项目 | 2022年预算金额 | 品目编码 | 品目名称 | 项目名称 | 采购预算金额 |
| 消防支出 | 气体灭火 | 7.66万元 | A032501 | 消防设备 | 气体灭火器充装更新 | 7.66万元 |